## Info
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 16.04.2012
erstellt von Dr. Alfred Körblein
Umweltinstitut München e.V. Landwehrstr. 64a 80336 München Tel: 089/30 77 49 - 0 www.umweltinstitut.org
Hier geht es zum Textbeitrag "Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen" auf der Webseite des Umweltinstitut München e.V.
Bei Nutzung der Excel-Tabelle durch Organisationen und für öffentliche oder gewerbliche Zwecke bitten wir um die Angabe der Quelle: Umweltinstitut München e.V.
Funktion und Ergebnis der Berechnungstabelle: Die Excel-Tabelle solarstrom.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von privaten Solarstrom-Anlagen (Photovoltaik-Anlagen) unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Die Mehrwertsteuer auf die Anschaffungskosten wird rückerstattet und wird deshalb in der Rechnung als durchlaufender Posten behandelt. Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Die jährlichen Erträge berechnen sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen werden aus dem Stromverkauf erzielt, die Ausgaben errechnen sich aus den laufenden Kosten und dem Kapitaldienst. Beim letzteren wird vereinfachend angenommen, dass das Darlehen (z.B. von der KfW) entweder am Anfang oder in der Mitte des Jahres ausbezahlt wurde, abhängig davon, ob die PV-Anlage im ersten oder im zweiten Halbjahr in Betrieb geht.
Der Stromertrag unterliegt regionalen Unterschieden. Im Münchner Raum kann man von mindestens 900 kWh pro kWp installierter Leistung ausgehen. In den nördlicheren Regionen Deutschlands fällt der Ertrag deutlich (bis zu 20%) geringer aus.
Die Inflationsrate geht in die Rechnung ein, weil angenommen wird, dass die laufenden Kosten (Versicherung, Wartung) mit der Inflationsrate ansteigen.
Zinsgünstige KfW-Kredite: Weiterhin stehen zinsvergünstigte Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Die Darlehen haben Laufzeiten von 5, 10 und 20 Jahren bei 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren. Die Zinsbindung beträgt 5 bzw. 10 Jahre. Die aktuellen Zinskonditionen können von der hompage der KfW heruntergeladen werden (Programmnummer 274).
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
Achtung: Das Ergebnis für den internen Zinsfuß ist in einigen Fällen (z.B. wenn die Anlage weitgehend fremdfinanziert wird) unzuverlässig oder führt auf eine Fehlermeldung (#Div/0!). Ausschlaggebend ist dann der Kapitalwert, also die Summe der abgezinsten jährlichen Erträge. Ein positiver Kapitalwert bedeutet Gewinn, ein negativer Kapitalwert Verlust.
Fragen beantwortet Antje Wagner vom Umweltinstitut München e.V., Tel. 089-307749-0 bzw. aw@umweltinstitut.org
Copyright Dr. Alfred Körblein
Die Exceltabelle wurde sorgfältig getestet. Dennoch kann für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernommen werden.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
Falls Sie Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Alfred Körblein, ak@umweltinstitut.org

## Parameter
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Alfred Körblein, Umweltinstitut München e.V.
Stand: 16.04.2012
Hinweise:
Die weissen Felder können beliebig verändert werden. Die anderen Felder sind gegen irrtümliches Überschreiben gesperrt.
Der Blattschutz kann aufgehoben werden mit /Extras /Schutz /Blattschutz aufheben
Ergebnisse:
interner Zinsfuss (IRR) | 3.865% | p.a.
Kapitalwert (Gewinn bzw. Verlust) | -59.4218 | €
Anfangs-Eigenkapital | 3115 | €
PV-Anlage
Anlagenleistung | 5 | kWp
Kosten der Anlage (ohne MWSt.) | 10000 | € d.h. | 2000 | €/kWp
Netzanschlusskosten | 1000 | €
Vorlaufkosten, u.a. Zwischenfinanzierung MwSt | 300 | €
laufende Kosten (in % der Kosten der PV-Anlage) | 1.5% | p.a.
Dachmiete in % der Stromerlöse | 0% | p.a.
spezifischer Stromertrag | 900 | kWh/kWpa siehe: |  | http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php#
Ertragsminderung pro Jahr | 0.5%
Direktnutzung | 20%
Jahr der Inbetriebnahme (2011/2012) | 2012
Monat der Inbetriebnahme (1-12) | 5 | entspr. | 68.7% | anteiliger Solarertrag im Jahr der Inbetriebnahme
monatliche Vergütungsabsenkung ab 1.5.2012 | 1%
EEG Vergütung (ab 1.4.2012) | 80% | des erzeugten Solarstroms
|  | 2011 | 2012 | ab 1.4.2012
Einspeisevergütung (€/kWh) | 0.19305 | 0.2874 | 0.24429 | 0.195
Vergütung für direkt genutzten Strom | 0 | 0.1236 | 0.08049 | < 30% | Direktnutzung
|  | 0.1674 | 0.12429 | > 30% | Direktnutzung
Finanzierung
1. Darlehen | 10000 | € | 100%
Auszahlung | 100%
Bereitstellung | 0.25%
Zinssatz (nominal) | 4.15% | p.a. | www.kfw.de |  | Programm 274
Zinsbindung (5 / 10 Jahre) | 10
Zinssatz nach Zinsbindung | 6% | p.a.
Laufzeit | 10 | Jahre
Tilgungsfreie Zeit | 2 | Jahre
2. Darlehen (gleichbleibende Annuitäten) | 0 | €
Zinssatz | 5% | p.a.
Laufzeit | 15 | Jahre
Tilgungsfreie Zeit | 0 | Jahre
Sonstiges
Inflationsrate | 2% | p.a.
Zinssatz für Barwertermittlung (Diskontsatz) | 4% | p.a.
Zinssatz bei Wiederanlage | 2% | p.a.
Strompreis im ersten Jahr (netto) | 0.2 | €/kWh
Börsen-Strompreis | 0.055 | €/kWh
Strompreissteigerung | 3% | p.a.
MwSt-Satz (19% bzw. 0%) | 19%
indiv. Steuersatz (in den ersten 10 Jahren) | 30%
Steuersatz (danach) | 30%
Investitionsabzug in % (max. 40%) | 0%
20% Sonderabschreibung? (ja/nein) | nein
Degressive Abschreibung? (ja/nein) | nein
Note on B13: Berücksichtigt auch die Mehrwertsteuer!
Note on B20: z.B. für Planung und Zwischenfinanzierung der Mehrwertkosten
Note on B25: im Haus selbst verbrauchter, d.h. nicht ins Netz eingespeister Solarstrom (in % der PV-Produktion)
Note on B27: Unterstellt wird ein Inkrafttreten der neuen Vergütungen am 1. 4. 2012
Note on B32: Bei einer Anlagenleistung >500 kWp gibt es keine Vergütung für direkt geutzten Strom!
Note on B50: Zinssatz, mit dem die jährlichen Erträge abgezinst (diskontiert) werden, um den Barwert zu ermitteln
Note on B54: nur relevant bei Direktnutzung des Solarstroms
Note on B55: 0% eintragen, wenn der Anlagenbetreiber keine Umsatzsteuer zahlt.
Note on B58: Vor dem jeweiligen Jahr der Inbetriebnahme können im Jahr der Investitionsentscheidung (bei verbindlicher Bestellung der PV-Anlage, soweit ein Betrieb dafür erst gegründet wird) maximal 40% der Anschaffungskosten wie andere Aufwendungen steuermindernd geltend gemacht werden (Investionsabzugsbetrag). Die Berechnung legt eine Inbetriebnahme im ersten Jahr, das auf das Jahr der Investitionsentscheidung folgt, zu Grunde. Spätestens im zweiten Folgejahr nach Bildung der 40% Rücklage muss die tatsächliche Investition/Inbetriebnahme erfolgen. Im Jahr der Inbetriebnahme (spätestens im zweiten Folgejahr nach Bildung der 40% Rücklage) werden diese 40% aber wieder gewinnerhöhend hinzugerechnet und müssen entsprechend versteuert werden. Der Investionsabzugsbetrag ist i.d.R. dann interessant, wenn das zu versteuernde Einkommen im Jahr der Investitionsentscheidung wesentlich höher ist als im Jahr der Inbetriebnahme.
Note on B59: Im Jahr der Inbetriebnahme und in den 4 Folgejahren kann neben der linearen oder degressiven Abschreibung eine Sonderabschreibung in Höhe von insgesamt 20% vorgenommen werden. Im Berechnungsblatt werden im Jahr der Inbetriebnahme 19% und im 5. Jahr 1% abgeschrieben.

## Berechnung
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Alfred Körblein, Umweltinstitut München e.V.
Stand: 16.04.2012
| Erzeugung | EEG | Direkt- | laufende | Dachmiete | 1. Darlehen |  |  | 2. Darlehen |  |  |  | Jahres- | Investabzug | AfA | Restwert | steuerl. | Steuerwirkung | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert
Jahr | kWh/a | Vergütung | nutzung | Kosten |  | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Annuität | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Ergebnis | SonderAfA |  |  | Ergebnis |  | n. Steuer
-1 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3091.5 | 477.4513 | 147.1554 | -400 | 0 | -276.6667 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1077.06 | 0 | -333.3333 | 9666.6667 | -532.5487 | 159.7646 | -917.2954 | -917.2954 | -917.2954
1 | 4477.5 | 691.5051 | 219.5229 | -150 | 0 | -415 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.028 | 0 | -500 | 9166.6667 | -373.4949 | 112.0485 | 458.0764 | 440.4581 | -476.8373
2 | 4455.1125 | 688.0476 | 224.978 | -153 | 0 | -415 | -833.3333 | 9166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.3077 | 0 | -500 | 8666.6667 | -379.9524 | 113.9857 | -374.322 | -346.0817 | -822.919
3 | 4432.8369 | 684.6073 | 230.5687 | -156.06 | 0 | -380.4167 | -1250 | 7916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -871.3006 | 0 | -500 | 8166.6667 | -351.8693 | 105.5608 | -765.7398 | -680.7399 | -1503.6589
4 | 4410.6728 | 681.1843 | 236.2983 | -159.1812 | 0 | -328.5417 | -1250 | 6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.2402 | 0 | -500 | 7666.6667 | -306.5386 | 91.9616 | -728.2786 | -622.5356 | -2126.1946
5 | 4388.6194 | 677.7784 | 242.1704 | -162.3648 | 0 | -276.6667 | -1250 | 5416.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.0827 |  | -500 | 7166.6667 | -261.2531 | 78.3759 | -690.7068 | -567.7107 | -2693.9052
6 | 4366.6763 | 674.3895 | 248.1883 | -165.6121 | 0 | -224.7917 | -1250 | 4166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.826 |  | -500 | 6666.6667 | -216.0143 | 64.8043 | -653.0217 | -516.0925 | -3209.9978
7 | 4344.8429 | 671.0175 | 254.3558 | -168.9244 | 0 | -172.9167 | -1250 | 2916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666.4677 |  | -500 | 6166.6667 | -170.8235 | 51.247 | -615.2207 | -467.5171 | -3677.5149
8 | 4323.1187 | 667.6625 | 260.6765 | -172.3029 | 0 | -121.0417 | -1250 | 1666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.0055 |  | -500 | 5666.6667 | -125.6821 | 37.7046 | -577.3009 | -421.8281 | -4099.343
9 | 4301.5031 | 664.3241 | 267.1543 | -175.7489 | 0 | -69.1667 | -1250 | 416.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563.4371 |  | -500 | 5166.6667 | -80.5914 | 24.1774 | -539.2597 | -378.8767 | -4478.2197
10 | 4279.9956 | 661.0025 | 273.7931 | -179.2639 | 0 | -11.5278 | -416.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.3373 |  | -500 | 4666.6667 | -29.7891 | 8.9367 | 336.274 | 227.1747 | -4251.045
11 | 4258.5956 | 657.6975 | 280.5969 | -182.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4452 |  | -500 | 4166.6667 | -25.1517 | 7.5455 | 762.9907 | 495.6242 | -3755.4208
12 | 4237.3026 | 654.409 | 287.5697 | -186.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4726 |  | -500 | 3666.6667 | -32.0971 | 9.6291 | 765.1017 | 477.8803 | -3277.5405
13 | 4216.1161 | 651.137 | 294.7158 | -190.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.6165 |  | -500 | 3166.6667 | -39.0993 | 11.7298 | 767.3463 | 460.8483 | -2816.6922
14 | 4195.0355 | 647.8813 | 302.0395 | -194.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.8798 |  | -500 | 2666.6667 | -46.1597 | 13.8479 | 769.7277 | 444.4986 | -2372.1937
15 | 4174.0604 | 644.6419 | 309.5452 | -197.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.2652 |  | -500 | 2166.6667 | -53.2799 | 15.984 | 772.2492 | 428.8026 | -1943.3911
16 | 4153.1901 | 641.4187 | 317.2374 | -201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.7758 |  | -500 | 1666.6667 | -60.4616 | 18.1385 | 774.9143 | 413.7331 | -1529.658
17 | 4132.4241 | 638.2116 | 325.1207 | -205.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.4145 |  | -500 | 1166.6667 | -67.7063 | 20.3119 | 777.7263 | 399.2639 | -1130.3941
18 | 4111.762 | 635.0205 | 333.2 | -210.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.1843 |  | -500 | 666.6667 | -75.0157 | 22.5047 | 780.689 | 385.37 | -745.0241
19 | 4091.2032 | 631.8454 | 341.48 | -214.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.0885 |  | -500 | 166.6667 | -82.3915 | 24.7175 | 783.8059 | 372.0275 | -372.9965
20 | 4070.7472 | 628.6862 | 349.9658 | -218.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.1303 |  | -166.6667 | 0 | 243.4978 | -73.0494 | 687.0809 | 313.5748 | -59.4218
|  | 13669.9191 | 5746.3327 | [9 empty] | 1654.9102 | 0 | -10000 |  | -3066.4224 |  | 2574.837 | -59.4218
[18 empty] | IRR= | 3.865%
[18 empty] | MIRR= | 3.317%

## Solarertrag
Januar | 2% | 1 | 100%
Februar | 3.9% | 2 | 98%
März | 7% | 3 | 94.1%
April | 11.1% | 4 | 87.1%
Mai | 14.6% | 5 | 76%
Juni | 15.3% | 6 | 61.4%
Juli | 15.4% | 7 | 46.1%
August | 13.4% | 8 | 30.7%
September | 8.5% | 9 | 17.3%
Oktober | 4.9% | 10 | 8.8%
November | 2.3% | 11 | 3.9%
Dezember | 1.6% | 12 | 1.6%
100%